## Slide 1: Voda H2O

## Slide 2: Typy vod
V přírodě se voda nikdy nevyskytuje čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

## Slide 3: Typy vod - dělení podle obsahu minerálních látek
Destilovaná voda
  čirá, bezbarvá, bez chuti a zápachu, používá se především v laboratořích, neobsahuje minerální látky
Měkká voda
  voda dešťová a voda v potocích, která obsahuje jen málo rozpuštěných látek
Tvrdá voda
  voda bohatá na množství rozp. látek
Minerální voda
  obsahuje značné množství minerálních látek, rozpuštěných plynů, zejména oxidu uhličitého

## Slide 4: Typy vod – dělení podle čistoty
Pitná voda
  přísné kvalitativní požadavky, zdroji pitné vody jsou buď povrchové vody (vodní toky, nádrže, jezera) nebo vody podzemní
Užitková voda
  nesmí se používat k pití, přípravě potravy a k mytí nádobí, můžeme ji použít k mytí, koupání, praní a napájení zvířat.
  Na čistotu a biologickou nezávadnost se nekladou tak přísné požadavky jako u pitné vody.

## Slide 5: Typy vod – dělení podle čistoty
Odpadní voda
  voda vypouštěná z domácností a z průmyslových podniků, objem a složení odpadních vod ve stejném místě se liší v průběhu času

## Slide 6: Úpravy pitné vody
1) Mechanické čištění
- slouží k odstranění velkých pevných nečistot
Česle, síto, usazovací nádrž

## Slide 7: Česla - Horní pekelský rybník Kraskov

## Slide 8: Úpravy pitné vody
2) Odstranění chemických složek pomocí vločkování
přidáním chemické látky
(koagulantu) zajistíme
nabalení částic do tzv. vloček,
Které jsou již dostatečně velké
pro zachycení na filtru

## Slide 9: Úpravy pitné vody
Dezinfekce mikroorganismů Cl2 a O3
  O3 na rozdíl od chloru nezůstává ve vodě, nicméně jeho účinnost je pouze chvilková. Resp. než dorazí voda k uživateli, mohou se zde vytvořit zárodky mikroorganismů = kombinace procesů
Biologické čištění
  Aerobní – rozklad odpadních látek pomocí mikroorganismů na methan a další.
  Anaerobní – oxidace org. látek (pomocí O2 ) až na CO2 a H2O

## Slide 10: Zdroje:
COPYRIGHT 2009-2013 SANOMAMEDIA PRAHA. national-geographic.cz [online]. [cit. 25.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.national-geographic.cz/wp-content/uploads/2011/02/voda1.jpg
http://gimp-jt.blog.cz/1102/vodni-hladina
EXPO DATA SPOL. S R.O. časopisstavebnictvi.cz [online]. [cit. 25.8.2012]. Dostupný na WWW: http://casopisstavebnictvi.cz/centralni-cisteni-odpadnich-vod-hlavniho-mesta-prahy-prvni-dil_A2352_I31
PETR M. A JAKUB C.. Ekojes.blog.cz [online]. [cit. 25.8.2012]. Dostupný na WWW: http://ekojes.blog.cz/1011/cisticka-odpadnich-vod-ceska-ves
is.muni.cz/th/79451/pedf_m/diplomka.doc
ZDENYBOY®. Panoramio.cz [online]. [cit. 25.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.panoramio.com/photo/66149564
http://www.bazeny-obklady-mozaika.cz/bazenova-chemie-a-testery/projasneni-vody